## Comp. Unit.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
OBRA: | Construção do Centro de Educação Infantil, localidade de Santa Lúcia
LOCAL: | Presidente Kennedy - ES
PLANILHA DETALHADA DA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Item | [6 empty] | Unidade
Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6
1 - MÃO DE OBRA |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
AJUDANTE |  | H | 181.6203 | 3.41 | 619.3251
CARPINTEIRO |  | H | 7.1919 | 4.54 | 32.6511
ELETRICISTA |  | H | 141.404 | 4.54 | 641.9742
FERREIRO |  | H | 0.5944 | 4.54 | 2.6986
PEDREIRO |  | H | 31.012 | 4.54 | 140.7945
PINTOR |  | H | 9.01 | 4.54 | 40.9054
SERVENTE |  | H | 55.3235 | 3.09 | 170.9495
TOTAL A | [5 empty] | 1649.2983
2 - MATERIAIS |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
ACO CA-50 DE 8.0MM |  | KG | 12.75 | 2.93 | 37.3575
POSTE CIRCULAR 11X300 |  | PÇ | 2 | 1400 | 2800
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG |  | MT | 9.6 | 0.35 | 3.36
ARAME RECOZIDO N.18 BWG |  | KG | 0.0837 | 5.01 | 0.41934
AREIA LAVADA MEDIA |  | M3 | 1.6587 | 45 | 74.6395
ARMACAO REX 1 LINHA S ROLDANA |  | PÇ | 1 | 9.98 | 9.98
ARRUELA DE ALUMINIO 11/2" |  | PÇ | 6 | 0.741 | 4.446
ARRUELA DE ALUMINIO 3" |  | PÇ | 2 | 3.705 | 7.41
ARRUELA DE ALUMINIO 6" |  | PÇ | 4 | 38.987 | 155.948
ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA 5/8 |  | PÇ | 26 | 0.975 | 25.35
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 10X20X20CM |  | UNID. | 634 | 0.55 | 348.7
BRITA 1 |  | M3 | 0.23614 | 56.12 | 13.252
BRITA 2 |  | M3 | 0.55275 | 56.12 | 31.0203
BRITA 3 |  | M3 | 0.0324 | 56.12 | 1.8183
BUCHA DE ALUMINIO 11/2" |  | PÇ | 6 | 1.014 | 6.084
BUCHA DE ALUMINIO 3" |  | PÇ | 2 | 3.51 | 7.02
BUCHA DE ALUMINIO 6" |  | PÇ | 4 | 50.115 | 200.46
CAL HIDRATADO |  | KG | 43.25 | 0.45 | 19.4625
CABEÇOTE DE ALUMINIO 6" |  | PÇ | 1 | 77.025 | 77.025
CABO DE AÇO 3/8 CORDOALHA |  | MT | 2 | 8.37 | 16.74
CABO DE COBRE 150mm2 1KV AZUL |  | MT | 25 | 72.18 | 1804.5
CABO DE COBRE 150mm2 1KV PRETO |  | PÇ | 70 | 72.18 | 5052.6
CABO DE COBRE RIGIDO 25,00mm2 750V |  | PÇ | 35 | 11.69 | 409.15
CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE CIMENTO |  | PÇ | 4 | 47.45 | 189.8
CAIXA P/ TC ESPECIAL |  | PÇ | 1 | 585 | 585
CAIXA TRIFASICA SEM DISJUNTOR |  | PÇ | 2 | 285.974 | 571.948
CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM |  | M2 | 1.0014 | 14.72 | 14.74
CHAVE BLINDADA SCHAK 400A |  | PÇ | 1 | 1997.788 | 1997.788
CIMENTO CP III - 32 |  | KG | 511.5043 | 0.36 | 184.1415
CINTA 175 |  | PÇ | 1 | 15.65 | 15.65
CONECTOR FENDADO 150,00mm2 |  | KG | 2 | 15.99 | 31.98
CONECTOR P/HASTE TERRA REFORÇADO |  | PÇ | 4 | 10.439 | 41.756
CRUZETA DE MADEIRA 0,60X13X11MT |  | PÇ | 4 | 120.51 | 482.04
CRUZETA DE MADEIRA 09X11X2,44MT |  | PÇ | 2 | 188.175 | 376.35
CRUZETA DE MADEIRA 13X14X2,70MT |  | PÇ | 2 | 428.48 | 856.96
DESMOLDANTE PARA FORMAS |  | L | 2.5849 | 6.53 | 16.8792
ELETRODUTO pvc 6" TIGRE BRANCO |  | PÇ | 1 | 686.855 | 686.855
ESTICADOR GO 5/8 |  | PÇ | 2 | 24.674 | 49.348
FIO DE COBRE NU 16,00mm2 |  | MT | 15 | 7.566 | 113.49
HASTE TERRA 2,00MT |  | PÇ | 4 | 20.774 | 83.096
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA |  | PÇ | 1 | 3.835 | 3.835
LIXA PARA MADEIRA/MASSA |  | UNID. | 11.925 | 0.32 | 3.816
MASSA ACRILICA |  | KG | 11.13 | 4.97 | 55.3161
NIPEL PVC 11/2" |  | PÇ | 2 | 4.42 | 8.84
NIPEL PVC 3" |  | PÇ | 1 | 10.14 | 10.14
NIPEL PVC 6" |  | PÇ | 1 | 73.645 | 73.645
OLHAL GALVANIZADO |  | PÇ | 2 | 12.675 | 25.35
PARAFUSO DE MAQUINA 5/8 X 200 |  | PÇ | 3 | 6.37 | 19.11
PARAFUSO DE MAQUINA 5/8 X 400 |  | PÇ | 3 | 10.387 | 31.161
PARAFUSO DE MAQUINA 5/8 X 550 |  | PÇ | 3 | 10.725 | 32.175
PARAFUSO DE MAQUINA 5/8 X 600 |  | PÇ | 2 | 22.035 | 44.07
PARAFUSO DE METAL 3/8" X 11/2" C/1 PORCA E 2 ARRUELAS |  | PÇ | 6 | 8.58 | 51.48
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS |  | KG | 0.02025 | 4.95 | 0.10024
PREGO 18X27 |  | KG | 1.4642 | 4.95 | 7.2477
SARRAFO DE MADEIRA 2.5 X 10.0 CM (TAIPA DE 1a) |  | M | 6.503 | 3.83 | 24.9064
SELADOR ACRILICO |  | L | 1.908 | 4.97 | 9.4828
TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1a) |  | M | 9.723 | 10.5 | 102.0915
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80 |  | PÇ | 1 | 530 | 530
TERMINAL DE COBRE 25,00mm2 |  | PÇ | 3 | 2.99 | 8.97
TERMINAL DE COBRE 150,00mm2 COMPRESSÃO |  | PÇ | 40 | 11.44 | 457.6
TINTA LATEX ACRILICA |  | L | 3.816 | 9.45 | 36.0612
TINTA LUMINIO 1/4 |  | PÇ | 1 | 27.4 | 27.4
TRANFORMADOR TRIF 150KVA 127/220V. CLASSE 15 KV |  | PÇ | 1 | 17800 | 17800
QGBT MONTADO CONFORME PROJETO |  | PÇ | 1 | 5395 | 5395
0
TOTAL B | [5 empty] | 42162.3622
3 - EQUIPAMENTOS |  | UNID. | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
BETONEIRA 320 L (E301) |  | H | 0.8556 | 13.28 | 11.3624
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) |  | H | 6 | 84.52 | 507.12
TOTAL C | [5 empty] | 518.4824
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA |  | VALORES
MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  |  |  |  | 1649.2983
MATERIAIS (TOTAL B) |  |  |  |  | 42162.3622
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  |  |  |  | 518.4824
ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE TOTAL A) % |  |  | 129.9% |  | 2142.1087
SUBTOTAL |  |  |  |  | 46472.2516
EVENTUAIS E IMPREVISTOS (SUBTOTAL) % |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 46472.2516
BDI SOBRE O TOTAL |  |  | 30% |  | 13941.6755
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO |  |  |  |  | 60413.9271
+ 3% (JUNHO/2014)