## POSTO DA GUARDA MAROBA
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: PRAIA DE MAROBÁ / PRESIDENTE KENNEDY - ES
| PMPK |  |  | TABELA: IOPES AGO/2016, EMOP MAR/2015, SINAPI SET/16 |  |  | TOTAL: | 366406.0753
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3716.072
1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
1.1.1 | IOPES | 010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  | m² | 9 | 19.02 | 171.18
1.1.2 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria |  | m³ | 1.5 | 43.9 | 65.85
1.1.3 | IOPES | 010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos |  | und | 38 | 10.89 | 413.82 | 0 | 0
1.1.4 | IOPES | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  | und | 165 | 8.09 | 1334.85 | 0 | 0
1.1.5 | IOPES | 010327 | Retirada de marco de madeira |  | m | 39.6 | 1.82 | 72.072
1.2 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 0
1.2.1 | IOPES | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) |  | m² | 515 | 3.22 | 1658.3
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 30827.9125
2.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  |  | 0
2.1.1 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8" |  | m | 91.95 | 122.55 | 11268.4725
2.1.2 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m² | 8 | 188.97 | 1511.76
2.1.3 | IOPES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  | m | 30 | 8.42 | 252.6
2.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
2.2.1 | IOPES | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção |  | m² | 10 | 567.43 | 5674.3
2.2.2 | IOPES | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz |  | m² | 8 | 396.2 | 3169.6
2.2.3 | IOPES | 020710 | Reservatório fibra de vidro de 500L, incl. suporte em madeira 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m |  | und | 1 | 1284.23 | 1284.23
2.2.4 | IOPES | 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m |  | m | 40 | 31.86 | 1274.4
2.2.5 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG |  | m | 15 | 426.17 | 6392.55
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 38809.7708
3.1 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1.1 | IOPES | 030208 | Aterro p/ regularização do terreno em argila, incl. adensamento manual e fornecimento do material |  | m³ | 362.268 | 107.13 | 38809.7708
4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 1924.12
4.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | IOPES | 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 2 | 527.06 | 1054.12
4.1.2 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de arm. CA-50 A média, diâ. de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 120 | 7.25 | 870
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 13847.9047
5.1 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 0
5.1.1 | IOPES | 050206 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado |  | m² | 8.82 | 419.26 | 3697.8732
5.1.2 | IOPES | 050203 | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna |  | und | 3 | 394.01 | 1182.03
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.2.1 | IOPES | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm |  | m² | 4 | 48.9 | 195.6
5.2.2 | IOPES | 050502 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm |  | m² | 50.364 | 174.18 | 8772.4015
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9966.8377
6.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1.1 | IOPES | 060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m |  | und | 2 | 217.02 | 434.04
6.1.2 | IOPES | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 4 | 217.02 | 868.08
6.1.3 | IOPES | 061301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 |  | und | 2 | 713.78 | 1427.56
6.1.4 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 4 | 739.07 | 2956.28
6.1.5 | COMP-01 |  | Porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra de correr simples com fechadura. Fornecimento e Instalação 0,80 x2,10 |  | und | 1 | 479.0626 | 479.0626
6.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M²) |  |  |  |  | 0
6.3.1 | SINAPI | 73838/001 | Porta de vidro temperado, 0,90 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios |  | und | 1 | 1967.8851 | 1967.8851
6.3.2 | EMOP | 14.003.0225-0 | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  | m² | 2.4 | 764.1375 | 1833.93
7 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 13357.6762
7.1 |  |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
7.1.1 | SINAPI | 72120 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação |  | m² | 46.89 | 266.0281 | 12474.0562
7.2 |  |  | ESPELHOS |  |  |  |  | 0
7.2.1 | IOPES | 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  | m² | 2 | 441.81 | 883.62
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 612.528
8.1 |  |  | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  |  | 0
8.1.1 | IOPES | 090211 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) |  | m² | 2.1 | 125.86 | 264.306
8.1.2 | IOPES | 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 2.1 | 165.82 | 348.222
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 19002.3526
9.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  |  | 0
9.1.1 | IOPES | 100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilatação |  | m² | 112.42 | 169.03 | 19002.3526
10 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 2473.9035
10.1 |  |  | REBAIXAMENTOS |  |  |  |  | 0
10.1.1 | IOPES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m² | 73.65 | 33.59 | 2473.9035
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 34841.7504
11.1 |  |  | ACABAMENTOS
11.1.1 | EMOP | 130300255 | Revestimento de paredes com cerâmica, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço. |  | m² | 137.58 | 73.2096 | 10072.1768
11.1.2 | SINAPI | 87242 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. |  | m² | 17.54 | 216.1552 | 3791.3617
11.1.3 | IOPES | 120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogress/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pre-fabricada para rejunte |  | m² | 114.22 | 58.33 | 6662.4526
11.2 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 0
11.2.1 | IOPES | 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante |  | m² | 510.61 | 5.97 | 3048.3417
11.2.2 | IOPES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 228.83 | 25.77 | 5896.9491
11.2.3 | IOPES | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  | m² | 296.22 | 18.13 | 5370.4686
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 21716.4102
12.1 |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  |  | 0
12.1.1 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  | m² | 98.31 | 18.46 | 1814.8026
12.1.2 | IOPES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  | m² | 9 | 48.17 | 433.53
12.2 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
12.2.1 | IOPES | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m² | 98.31 | 65.88 | 6476.6628
12.2.2 | IOPES | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  | m² | 115.4 | 40.61 | 4686.394
12.3 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 0
12.3.1 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | m | 7 | 57.96 | 405.72
12.3.2 | IOPES | 130311 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto |  | m | 114.5 | 15.5 | 1774.75
12.3.3 | IOPES | 130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm |  | m | 114.5 | 42.62 | 4879.99
12.3.4 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 16.71 | 74.48 | 1244.5608
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 16137.7524
13.1 |  |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS, E FILTROS ANAERÓBICOS
13.1.1 | IOPES | 140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  | und | 1 | 1579.69 | 1579.69
13.1.2 | IOPES | 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  | und | 1 | 2201.32 | 2201.32
13.2 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | 0
13.2.1 | IOPES | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. |  | und | 1 | 258.02 | 258.02
13.3 |  |  | PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
13.3.1 | LABOR UFES | 140601 | Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro |  | und | 1 | 1966.0002 | 1966.0002
13.3.2 | LABOR UFES | 140602 | Prumada de água fria |  | und | 3 | 433.0565 | 1299.1694
13.3.3 | LABOR UFES | 140606 | Tubo de queda, inclusive ventilação, diam 75mm |  | und | 3 | 334.9993 | 1004.9978
13.3.4 | LABOR UFES | 140604 | Prumada de água pluvial |  | und | 1 | 538.575 | 538.575
13.4 |  |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
13.4.1 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 5 | 74.93 | 374.65
13.4.2 | IOPES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 7 | 136.71 | 956.97
13.4.3 | IOPES | 140703 | Ponto de torneira de jardim |  | pt | 2 | 274.39 | 548.78
13.4.4 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 8 | 70.5 | 564
13.4.5 | IOPES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | pt | 4 | 126.29 | 505.16
13.4.6 | IOPES | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 3 | 66.86 | 200.58
13.5 |  |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  |  | 0
13.5.1 | IOPES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 35 | 42.83 | 1499.05
13.6 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  | 0
13.6.1 | IOPES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 40 | 18.04 | 721.6
13.7 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  | 0
13.7.1 | IOPES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | m | 25 | 34.43 | 860.75
13.7.2 | IOPES | 141908 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  | m | 20 | 47.99 | 959.8
13.8 |  |  | CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
13.8.1 | IOPES | 142120 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) |  | und | 1 | 85.01 | 85.01
13.8.2 | IOPES | 142124 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" |  | und | 1 | 13.63 | 13.63
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 18187.2392 | 0 | 0
14.1 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.1.1 | IOPES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" |  | m | 205.23 | 9.42 | 1933.2666 | 0
14.2 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.1 | IOPES | 150122 | Mureta de medição util. arg. cimento, cal e areia, dim. 1100x2000x200mm, c/ pilares e cintas, reves. c/ chapisco e reboco, incl. pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura |  | und | 1 | 1147.84 | 1147.84
14.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0
14.3.1 | IOPES | 150306 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  | und | 1 | 425.5 | 425.5
14.4 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 0
14.4.1 | IOPES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  | und | 1 | 182.11 | 182.11
14.4.2 | IOPES | 150616 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, c/ revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 1 | 187.27 | 187.27
14.4.3 | IOPES | 150626 | Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em policarbonato P-980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa |  | und | 1 | 103.11 | 103.11
14.4.4 | IOPES | 151003 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm,com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm |  | und | 10 | 98.63 | 986.3
14.5 |  |  | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA |  |  |  |  | 0
14.5.1 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente |  | und | 15 | 24.06 | 360.9
14.6 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0
14.6.1 | IOPES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  | m | 60.63 | 8.17 | 495.3471
14.7 |  |  | CHAVES E DISJUNTORES |  |  |  |  | 0
14.7.1 | IOPES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 18.27 | 18.27
14.7.2 | IOPES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | 18.27 | 36.54
14.7.3 | IOPES | 151317 | Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 21.36 | 21.36
14.7.4 | IOPES | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 18.27 | 73.08
14.7.5 | IOPES | 151309 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 70.2 | 70.2
14.8 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0
14.8.1 | IOPES | 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 |  | m | 181.89 | 6.95 | 1264.1355
14.9 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0
14.9.1 | IOPES | 151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | und | 2 | 101.84 | 203.68
14.10 |  |  | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  |  | 0
14.10.1 | IOPES | 151703 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro |  | und | 1 | 2225.89 | 2225.89
14.11 |  |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  |  |  |  | 0
14.11.1 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 11 | 147.89 | 1626.79
14.11.2 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 19 | 150.94 | 2867.86
14.11.3 | IOPES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 3 | 350.3 | 1050.9
14.11.4 | IOPES | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 3 | 211.55 | 634.65
14.11.5 | IOPES | 151811 | Ponto padrão interruptor 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - cons. Elet. PVC ríg. de 3/4" incl. conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e cx estamp. 4x2" |  | und | 5 | 157.96 | 789.8
14.11.6 | IOPES | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 4 | 253.07 | 1012.28
14.11.7 | IOPES | 151819 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 3 | 76.5 | 229.5
14.12 |  |  | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS |  |  |  |  | 0
14.12.1 | IOPES | 152004 | Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 |  | und | 3 | 15.49 | 46.47
14.12.2 | IOPES | 152003 | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 |  | und | 2 | 15.42 | 30.84
14.12.3 | IOPES | 152002 | Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 |  | und | 15 | 10.89 | 163.35
15 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 2476.2585
15.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
15.1.1 | LABOR UFES | 160101 | Ponto de telefone, incluindo caixa 4"x4" PVC ref. Tegreflex ou equivalente, eletrodutos e fios |  | pt | 2 | 346.8065 | 693.6129
15.1.2 | IOPES | 160108 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm |  | und | 1 | 105.43 | 105.43
15.1.3 | IOPES | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  | und | 2 | 31.57 | 63.14
15.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA |  |  |  |  | 0
15.2.1 | LABOR UFES | 160805 | Ponto p/ rede lógica em cx de pvc amarela 4x2", c/ conector RJ-45 fêmea e cx 4x4" PVC amarela |  | und | 6 | 269.0126 | 1614.0755
16 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 20723.5511
16.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0
16.1.1 | IOPES | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 8 | 105.99 | 847.92
16.1.2 | LABOR UFES | 180105 | Plafonier com globo leitoso e lâmpada incandescente de 60W |  | und | 3 | 47.6738 | 143.0213
16.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 0
16.2.1 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 19 | 27.48 | 522.12
16.2.2 | IOPES | 180202 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 4 | 32.33 | 129.32
16.2.3 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 4 | 20.93 | 83.72
16.2.4 | IOPES | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | und | 5 | 30.66 | 153.3
16.3 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0
16.3.1 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | und | 3 | 75.46 | 226.38
16.3.2 | COMP-02 |  | Ar-condicionado 12000 Btus 110V, modelo janela ou spliger tempera frio, compressor rotativo com funções de refrigeração/ventilação, contendo cabo de 6,00mm² e eletrodutos 3/4 PVC rígido |  | und | 3 | 2234.67 | 6704.01
16.4 |  |  | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
16.4.1 | IOPES | 046525 | Lâmpada fluorescente tubular 40W |  | und | 16 | 6.47 | 103.52
16.5 |  |  | POSTES |  |  |  |  | 0
16.5.1 | COMP-03 |  | Poste em tubo de ferro galvanizado diam 76mm, h=0,60m, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V , relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente e base. |  | und | 4 | 2616.2875 | 10465.15
16.6 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | ,
16.6.1 | EMOP | 15.001.0056-0 | Abrigo para 2 botijões de gás de 13kg, exclusive ligações, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 0,80m, em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 6cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4, conforme projeto tipo nº 2001/EMOP |  | und | 1 | 1019.9898 | 1019.9898
16.7 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
16.7.1 | IOPES | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente |  | und | 2 | 162.55 | 325.1
17 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 8244.505
17.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 0
17.1.1 | IOPES | 170136 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação |  | und | 2 | 823.22 | 1646.44
17.1.2 | IOPES | 170108 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |  | und | 3 | 66.58 | 199.74
17.1.3 | IOPES | 170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |  | und | 2 | 64.43 | 128.86
17.1.4 | IOPES | 170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. |  | und | 3 | 273.5 | 820.5
17.1.5 | IOPES | 170107 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |  | und | 2 | 408.28 | 816.56
17.1.6 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusiveválvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 1 | 355.25 | 355.25
17.2 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 0
17.1.2 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 2.5 | 405.23 | 1013.075
17.3 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  |  | 0
17.3.1 | IOPES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 3 | 84.31 | 252.93
17.3.2 | IOPES | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 1 | 87.73 | 87.73
17.3.3 | IOPES | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 2 | 66.13 | 132.26
17.3.4 | IOPES | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1 | 94.6 | 94.6
17.3.5 | IOPES | 170317 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 3 | 61.88 | 185.64
17.4 |  |  | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  | 0
17.4.1 | IOPES | 170509 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão |  | und | 1 | 1488.41 | 1488.41
17.4.2 | IOPES | 170524 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca |  | und | 6 | 55.96 | 335.76
17.4.3 | IOPES | 170540 | Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 1 | 686.75 | 686.75
18 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 12870.0379
18.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
18.1.1 | IOPES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 238.13 | 12.57 | 2993.2941
18.1.2 | IOPES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 78.48 | 15.94 | 1250.9712
18.1.3 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 238.13 | 20.12 | 4791.1756
18.1.4 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 78.48 | 20.54 | 1611.9792
18.2 |  |  | SOBRE PISOS |  |  |  |  | 0
18.2.1 | IOPES | 190604 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes |  | m | 52.26 | 42.53 | 2222.6178
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  |  | 533.46
19.1 |  |  | DIVERSOS INTERNOS |  |  |  |  | 0
19.1.1 | IOPES | 210316 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura |  | und | 1 | 533.46 | 533.46
20 |  |  | TÓTEM |  |  |  |  | 13008.9315
20.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 9.375 | 41.86 | 392.4375
20.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 7.115 | 45.08 | 320.7442
20.3 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.31 | 467.93 | 145.0583
20.4 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 396 | 7.25 | 2871
20.5 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 30.22 | 78.33 | 2367.1326
20.6 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 6.6 | 588.58 | 3884.628
20.7 | IOPES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 23.42 | 10.31 | 241.4602
20.8 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 23.42 | 43.98 | 1030.0116
20.9 | IOPES | 190204 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos |  | m² | 23.42 | 24.77 | 580.1134
20.10 | IOPES | 200717 | Goivete nas dimensões 10x2 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada |  | m | 9.6 | 4.28 | 41.088
20.11 | COMP-04 |  | Painel de chapa galvanizada 20mm, frontal com estrutura de metalon 5x5mm com adesivo em impressão digital (tam: 3,00X0,80m) |  | und | 1 | 1135.2577 | 1135.2577
21 |  |  | MURO FRONTAL |  |  |  |  | 12856.9846
21.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 9.91 | 41.86 | 414.8326
21.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 5.95 | 45.08 | 268.226
21.3 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.5 | 467.93 | 233.965
21.4 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 238 | 7.25 | 1725.5
21.5 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 20.62 | 78.33 | 1615.1646
21.6 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 3.96 | 588.58 | 2330.7768
21.7 | IOPES | 050502 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm |  | m² | 18.83 | 174.18 | 3279.8094
21.8 | IOPES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 39.94 | 10.31 | 411.7814
21.9 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 39.94 | 43.98 | 1756.5612
21.10 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 39.94 | 20.54 | 820.3676
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  | 70270.1164
22.1 |  |  | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  | 0
22.1.1 | COMP-05 |  | Portão de correr, em metalon 40x40mm, galvanizado. Fornecimento e instalação |  | m² | 6.4 | 797.7087 | 5105.3356
22.1.2 | IOPES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marca de referência, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  | m² | 12.8 | 17.3 | 221.44
22.2 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0
22.2.1 | IOPES | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando argila cimento cal e areia |  | m | 41.97 | 709.7 | 29786.109
22.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
22.3.1 | IOPES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | m | 59.86 | 44.62 | 2670.9532
22.3.2 | EMOP | 80200022 | Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação |  | m² | 252.12 | 86.4321 | 21791.2611
23.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
23.4.1 | IOPES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | m² | 16.25 | 16.27 | 264.3875
23.4.2 | SINAPI | 73967/001 | Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cavas de 80x80x80cm |  | und | 5 | 101.6177 | 508.0883
22.5 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0
22.5.1 | EMOP | 05.055.0022-0 | Letra de aço escovado com 30cm de altura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  | und | 15 | 161.1792 | 2417.688
22.5.2 | EMOP | 13.365.0087-0 | Espelho ou chapim em granito cinza corumbá, espessura de 3cm, largura de 20cm, polido e assente em parede em osso, com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto |  | m | 68.02 | 30.381 | 2066.5156
22.5.3 | COMP-06 |  | Fornecimento e instalação de lixeira suspença 50 litros, em fibra-de-vidro ou polietileno com suporte em tubo galvanizado (pedestal) |  | und | 2 | 396.519 | 793.038
22.6 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0
22.6.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra |  | m² | 515 | 9.02 | 4645.3
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 366406.0753
,

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  |  | VALOR : |  | 366406.0753
LOCAL: MAROBÁ - PRESIDENTE KENNEDY - ES
TABELA: IOPES AGO/2016, EMOP MAR/2015, SINAPI SET/16
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | 6o. MÊS | Total
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3716.072 | [5 empty] | 3716.072
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 30827.9125 | [5 empty] | 30827.9125
03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 38809.7708 | [5 empty] | 38809.7708
04 | ESTRUTURAS |  | 1924.12 |  |  |  |  | 1924.12
05 | PAREDES E PAINÉIS |  | 6923.9524 | 6923.9524 |  |  |  | 13847.9047
06 | ESQUADRIAS |  |  | 9966.8377 |  |  |  | 9966.8377
07 | VIDROS E ESPELHOS |  | 13357.6762 |  |  |  |  | 13357.6762
08 | COBERTURA |  |  | 612.528 |  |  |  | 612.528
09 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 19002.3526 |  |  |  |  | 19002.3526
10 | TETOS E FORROS |  | 1236.9518 | 1236.9518 |  |  |  | 2473.9035
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 13936.7002 | 20905.0503 |  |  | 34841.7504
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 6514.9231 | 15201.4871 |  |  | 21716.4102
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 4841.3257 | 8068.8762 | 3227.5505 |  |  | 16137.7524
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 7274.8957 | 5456.1718 | 5456.1718 |  | 18187.2392
15 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  | 2476.2585 |  |  |  | 2476.2585
16 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 14506.4858 | 6217.0653 | 20723.5511
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 3297.802 | 3297.802 | 1648.901 | 8244.505
18 | PINTURA |  |  |  |  | 7722.0227 | 5148.0152 | 12870.0379
19 | SERVIÇOS COMPLEMENATRES INTERNOS |  |  |  | 533.46 |  |  | 533.46
20 | TOTEM |  |  |  |  | 9106.2521 | 3902.6795 | 13008.9315
21 | MURO FRONTAL | [5 empty] | 12856.9846 | 12856.9846
22 | SERVIÇOS COMPLEMENATRES EXTERNOS |  |  |  | 7027.0116 | 42162.0698 | 21081.0349 | 70270.1164
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 73353.7553 | 47286.3786 | 57011.9234 | 55648.5333 | 82250.8042 | 50854.6805 | 366406.0753
VALOR ACUMULADO |  | 73353.7553 | 120640.134 | 177652.0574 | 233300.5907 | 315551.3949 | 366406.0753
PERCENTUAL DO MÊS |  | 20.0198 | 12.9055 | 15.5598 | 15.1877 | 22.448 | 13.8793 | 100
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 20.0198 | 32.9253 | 48.485 | 63.6727 | 86.1207 | 100
Itens de maior relevância:
Execução de Aterro compactado
Impermeabilização com manta asfáltica
Execução de piso intertravado
Muro de alvenaria

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Demolição piso cimentado
Banh | Garagem
9 | 15.66 | 24.66
Demolição alvenaria
((0,60 x 2,10) x 0,15) + ((1,50 x 0,60) x 0,15) = 0,324m²
(0,25 x 2,10 x 1,0) = 0,53m
total = 0,849m² + % de outros acertos
Retirada de marco
largura | altura | qtde
0.8 | 2.1 | 6 | 30
0.6 | 2.1 | 2 | 9.6
39.6
Raspagem e limpeza do terreno
Lado 1 | (25,26 + 18,66 + 3,41 + 6,0) / 2 = 26,66
Lado 2 | (16,71 + 21,91) / 2 = 19,31
Area = 26,66 x 19,31 = 514,8m²
Tapume
16,71 + 18,66 + 3,41 + 6,0 + 21,91 + 25,26 = 91,95m
Aterro
Área edificação |  | 112,28m²
Aterro | área total - área edificação
514,8 - 112,28 |  | 402.52
Concreto (garagem)
área | espessura
15.66 | 0.08 | 1.2528
Ferragem (garagem) |  | 75.168
Divisória de granito
(0,40 x 1,80) + (0,40 x 1,80) + (0,10 x 1,80) + (0,10 x 1,80) + (0,60 x 1,80) +
+ (1,0 x 1,8) + (1,2 x 1,8) + (0,5 x 1,8) + (0,6 x 1,8) = |  |  |  |  | 8,82m²
Alvenaria
(0,60 x 2,10) + (1,50 x 0,60) + (0,60 x 0,50)= |  |  |  | 2,28m² + % consertos de quinas que quebraram
Alizares
largura | altura | qtde
0.8 | 2.1 | 4 | 20 | lados
0.6 | 2.1 | 2 | 9.6 | 2
|  |  | 29.6 | 59.2
Porta de aluminio
largura | altura | qtde
0.5 | 1.6 | 3 | 2.4
Janela de correr
largura | altura | qtde
1.5 | 1.1 | 3 | 4.95
1.2 | 0.6 | 1 | 0.72
1.5 | 0.6 | 1 | 0.9
6.57
Bascula
0.6 | 0.4 | 1 | 0.24
Vidro temperado
Segur. + portões |  | (1,60 x 3,99) + (1,60 x 4,0) + (1,60 x 4,79) + (1,60 x 4,32) = |  |  |  |  | 27.36
porta frente | 0,90 x 2,10 | 1.89
frente | (2,05 + 4,86) x 1,10 = |  | 7.6
Banh box | 1,80 x 1,80 | 3.24
| Total | 40.09
Vidro liso
(1,50 x 1,10) + (1,50 x 0,60) + (1,20 x 0,60) + (0,60 x 0,40) + (1,50 x 1,10) + (1,50 x 1,10) = | [7 empty] | 6.81
Espelho
1.5 | 0.8 | 1.2
0.6 | 0.6 | 0.36
1.56
Cobertura c/ telha = estrutura de madeira
0,90 x 2,32 | 2.088
Impermeabilização
Área interna
10,28 + 3,69 + 1,86 + 9,0 + 15,66 + 15,52 + 15,75 + 17,55 = |  |  |  |  | 89,31 + 4m² (paredes)= |  | 93.31
Perimetro edific.
2,05 + 4,86 + 2,05 + 2,06 + 3,5 + 2,45 + 3,15 + 3,3 + 0,91 + 2,32 + 3,45 + 2,32 + 0,90 + 3,3 + 3,15 + 2,65 + 3,8 + 1,56 = | [8 empty] | 47.78
47,78 x 0,40 = 19,11 platibanda
Imperm = | 93,31 + 19,11 = |  | 112.42
Forro de gesso
89,31 - 15,66 | 73.65
Cerâmica 10x10
externo
2,06 + 0,15 + 4,45 + 3,50 + 4,45 + 0,15 + 2,45 + 3,15 + 3,30 + 0,91 + 2,32 + 3,45 + 2,32 + 0,90 + 3,3 + 3,15 + 2,65 + 3,8 + 1,56 = | [9 empty] | 57.62
interno
Dorm | (3,50 + 4,45 + 4,50 + 3,5) x 1,20 = |  |  | 19.2
Sala estar | (3,45 + 2,22 + 3,45 + 1,15 + 4,40 + 1,15) x 1,20 = |  |  |  | 18.98
Sala rádio | (3,10 + 2,0 + 3,10 + 1,97 + 4,71 + 1,97) x 1,20 = |  |  |  | 20.22
Sala comand | (3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0) x 1,20 = |  |  | 14.4
Circ | (1,51 + 1,23 + 2,23 + 1,0) x 1,20 = |  |  | 7.16
| Total | 137.58
Pastilha 5x5 |  | *desconta vãso acima de 2m²
(2,05 x 2,80) + (4,86 x 2,80) + (2,05 x 2,80) = |  |  |  | 25.09
janela | (4,86 x 1,10) + (1,0 x 1,10 x 2) = |  |  | 7.55
Total | 17.54
Cerâmica brilhante
Banh | [(3+3+3+3) x 2,80] + 9,00 = |  |  | 42.6
Coz | [(2,05 + 2,95 + 3,0 + 2,33 + 2,28) x 2,80] + 10,28 = |  |  |  | 45.59
Banh 2 | [(0,86 + 2,28 + 0,64 + 2,34 + 1,85) x 2,80] + 3,69 = |  |  |  | 26.03
Total | 114.22
Chapisco
Área externa | 48,02 x 2,80 | 134.46
Área interna paredes | (16 + 15,82 + 16,85 + 12 + 5,97 + 12 + 12,61 + 7,98) x 2,80 = |  |  |  |  | 277.84
Área interna teto | 15,75 + 15,52 + 9,0 + 1,86 + 9,0 + 10,28 + 3,69 + 17,55 + 15,66 = | [5 empty] | 98.31
Soma | 510.61
Emboço
137,58 + 33,60 + 35,31 + 22,34 = |  |  | 228.83
Reboco
externo | 48,02 x 2,10 = |  | 100.84
área total teto |  | 98.31
interno
dorm | 16 x 1,60 | 25.6
sala estar | 15,82 x 1,60 | 25.31
sala radio | 16,85 x 1,60 | 26.96
sala comand | 12 x 1,60 | 19.2
97.07
Total Reboco | 100,84 + 98,31 + 97,07= |  | 296.22

## COMP 01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES agosto/2016 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-01
DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LISA TIPO ANGELIM PEDRA DE CORRER SIMPLES ATÉ 40KG COM FECHADURA 0,80X2,10
UNIDADE | UND
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
MÃO-DE-OBRA
AJUDANTE | H | 010101 | 3 | 1 | 4.95 | 0 | 10.97 | 32.91
CARPINTEIRO | H | 010111 | 0.6 | 1 | 5.87 | 0 | 13.01 | 7.806
[7 empty] | Sub-Total | 40.716
MATERIAIS:
PORTA EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA DE CORRER SIMPLES ATÉ 40KG COM FECHADURA 0,80X2,10 (PESQUISA DE PREÇO) | und |  | 1 |  |  | 0 | 282.37 | 282.37
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Sub-Total | 282.37
EQUIPAMENTOS:
Jogo de chave de fenda | und | 830110 | 1 |  | 26.67 | 0 | 26.67 | 26.67
Alicate universal "8" | und | 830107 | 1 |  | 16.22 | 0 | 16.22 | 16.22
[7 empty] | Sub-Total | 42.89
SERVIÇOS:
0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.67 | 40.716
Materias (B) |  | 282.37
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 42.89
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 83.606
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 83.606
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 365.976
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 113.0866
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 479.0626
Custo Unitário (adotado) |  | 479.0626
Observação:
Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais IOPES, de agosto/2016. BDI: 30,90%.
Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples.
MÉDIA DE PREÇO
| FORNECEDOR |  | VALOR
| Madeireira Paulino |  | 282.37
| MÉDIA |  | 282.37
Note on A24: Marcelo Henrique:

## COMP 03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES agosto/2016 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-03 ITEM--
DESCRIÇÃO | POSTE DE AÇO COM LUMINÁRIA, COMPLETA
UNIDADE
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
MÃO-DE-OBRA
AJUDANTE | H | 010101 | 1.3 | 1 | 4.67 |  | 10.97 | 14.261
ELETRICISTA | H | 010115 | 3.3 | 1 | 5.54 |  | 13.01 | 42.933
PEDREIRO | H | 010139 | 4.4 | 1 | 5.54 |  | 13.01 | 57.244
SERVENTE | H | 010146 | 28 | 1 | 4.07 |  | 9.56 | 267.68
[7 empty] | Sub-Total | 382.118
MATERIAIS:
AREIA LAVADA MEDIA | m3 | 020503 | 0.125 | 1 | 60 |  | 60 | 7.5
CIMENTO CP III - 40 | kg | 020508 | 25 | 1 | 0.36 |  | 0.36 | 9
BRITA 2 | m3 | 020518 | 0.125 | 1 | 61.15 |  | 61.15 | 7.6437
POSTE EM TUBO DE FERRO GALV. DIAM.76MM, H=6.0M | und | 040164 | 1 | 1 | 476.5 |  | 476.5 | 476.5
LUMINARIA BETA II TECNOWATT | und | 040761 | 1 | 1 | 578.54 |  | 578.54 | 578.54
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º | m | 043006 | 11 | 1 | 1.44 |  | 1.44 | 15.84
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º | m | 043007 | 22 | 1 | 2.06 |  | 2.06 | 45.32
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V | und | 046027 | 1 | 1 | 21.89 |  | 21.89 | 21.89
LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS OU SIMILAR | und | 046513 | 1 | 1 | 45.86 |  | 45.86 | 45.86
SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 | und | 046689 | 1 | 1 | 105.84 |  | 105.84 | 105.84
REATOR AFP INT. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W/220V | und | 049143 | 1 | 1 | 93.94 |  | 93.94 | 93.94
[7 empty] | Sub-Total | 1407.8737
EQUIPAMENTOS:
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 080170 | 4 | 0.5 | 104.35 |  | 52.175 | 208.7
[7 empty] | Sub-Total | 208.7
SERVIÇOS:
0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.67 | 382.118
Materias (B) |  | 1407.8737
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 208.7
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 590.818
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 590.818
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1998.6917
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 617.5958
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 2616.2875
Custo Unitário (adotado) |  | 2616.2875
Observação:
Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais IOPES, de maio/2015, considenrando L.S.: 134,67% e BDI: 27,64%.
Note on A34: Marcelo Henrique:

## COMP 04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES agosto/2016 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-04
DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA P/ TOTEM
UNIDADE | UND
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 010101 | 3 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 32.91
PEDREIRO | H | 010139 | 0.5 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 6.505
[7 empty] | Sub-Total | 39.415
MATERIAIS:
PAINEL DE CHAPA GALVANIZADA 20MM, FRONTAL COM ESTRUTURA DE METALON 5X5MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL (TAM:3,00X0,80M) (pesquisa de preço) | und |  | 1 |  |  | 0 | 748 | 748
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Sub-Total | 748
EQUIPAMENTOS:
Chave ajustável inglesa "grifo" 10 | und | 830109 | 1.2 |  | 26.36 | 0 | 26.36 | 31.632
Jogo de chave de fenda | und | 830110 | 1.2 |  | 26.67 | 0 | 26.67 | 32.004
Alicate universal "8" | und | 830107 | 1 |  | 16.22 | 0 | 16.22 | 16.22
[7 empty] | Sub-Total | 79.856
SERVIÇOS:
0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.67 | 39.415
Materias (B) |  | 748
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 79.856
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 119.271
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 119.271
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 867.271
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 267.9867
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 1135.2577
Custo Unitário (adotado) |  | 1135.2577
Observação:
Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais IOPES, de agosto/2016, considenrando BDI: 30,90%.
Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples.
MÉDIA DE PREÇO
| FORNECEDOR |  | VALOR
| AP Letreiros & Toldos |  | 748
| MÉDIA |  | 748
Note on A25: Marcelo Henrique:

## COMP 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES agosto/2016 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-05
DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM METALON GALVANIZADO 40X40MM
UNIDADE | m2
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
MÃO-DE-OBRA
MONTADOR | H | 010101 | 6 | 1 | 5.54 |  | 12.96 | 77.76
AJUDANTE | H | 010139 | 10 | 1 | 4.67 |  | 10.93 | 109.3
[7 empty] | Sub-Total | 187.06
MATERIAIS:
FORNECIMENTO DE PORTÃO DE CORRER EM METALON GALVANIZADO 40X40MM (PESQUISA DE PREÇO) | m2 |  | 1 |  |  |  | 395.8281 | 395.8281
0
[7 empty] | Sub-Total | 395.8281
EQUIPAMENTOS:
Chave ajustável inglesa "grifo" 10 | und | 830109 | 0.5 |  | 26.36 |  | 26.36 | 13.18
Jogo de chave de fenda | und | 830110 | 0.5 |  | 26.67 |  | 26.67 | 13.335
[7 empty] | Sub-Total | 26.515
SERVIÇOS:
0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.67 | 187.06
Materias (B) |  | 395.8281
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 26.515
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 213.575
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 213.575
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 609.4031
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 188.3056
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 797.7087
Custo Unitário (adotado) |  | 797.7087
Observação:
Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais IOPES, de agosto/2016, considenrando BDI: 30,90%.
Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples.
MÉDIA DE PREÇO
| FORNECEDOR |  | VALOR
| AJ Metalúrgica & Construtora |  | 395.8281
| MÉDIA |  | 395.8281
Note on A25: Marcelo Henrique:

## COMP 06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES agosto/2016 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-06 ITEM--
DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SUSPENSA 50 LITROS, EM FIBRA-DE-VIDRO OU POLIETILENO COM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO (PEDESTAL) NA COR AZUL
UNIDADE | UND
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
MÃO-DE-OBRA
AJUDANTE | H | 010101 | 3 | 1 | 4.67 |  | 10.97 | 32.91
PEDREIRO | H | 010139 | 0.5 |  | 5.54 |  | 13.01 | 6.505
[7 empty] | Sub-Total | 39.415
MATERIAIS:
LIXEIRA SUSPENSA 50 LITROS, EM FIBRA-DE-VIDRO OU POLIETILENO COM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO (PEDESTAL) | und |  | 1 |  |  |  | 250.1675 | 250.1675
0
[7 empty] | Sub-Total | 250.1675
EQUIPAMENTOS:
Jogo de chave de fenda | und | 830110 | 0.5 |  | 26.67 |  | 26.67 | 13.335
[7 empty] | Sub-Total | 13.335
SERVIÇOS:
0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.67 | 39.415
Materias (B) |  | 250.1675
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 13.335
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 52.75
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 52.75
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 302.9175
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 93.6015
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 396.519
Custo Unitário (adotado) |  | 396.519
Observação:
Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais IOPES, de agosto/2016, considenrando BDI: 30,90%.
Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples.
MÉDIA DE PREÇO
| FORNECEDOR |  | VALOR
| Space buy |  | 230.945
| Higieniza |  | 269.39
| MÉDIA |  | 250.1675
Note on A24: Marcelo Henrique: